Laboratório de Física II – Cursos de Ciências Exatas e Engenharia

________________________________

________________________________

________________________________

Nº: 90247

Nº: 90147

Nº: 83934

Regente da Disciplina: Paulo M. Sá

Responsável das Aulas Praticas:

José Luís Argain

____                   _____                 __                            ______                                             ____________

________________________________

________________________________

________________________________

Nome: Diogo Alexandre Botas Carvalho

Nome: Diogo Coelho de Freitas

Nome: Tomás Correia Nunes

Curso: LEI      Turma: PL1      Grupo: 5      Ano Letivo: 25/26      Data de Realização: 01 /10 /2025

____________

_________________________________

Folha de Resultados

Expansão Térmica de Líquidos

O objetivo desta experiência é estudar a expansão térmica de líquidos, focando-se na determinação do seu coeficiente de expansão volumétrica (β).

Este fenómeno baseia-se no princípio físico de que líquidos e sólidos, em geral, dilatam com o aumento da temperatura.

1. Introdução

2. Materiais

- Termómetro;

- Placa de Aquecimento;

- Beaker de 1 litro;

- Picnómetro de 50 ml;

- Calorímetro de esferovite;

- Pipeta;

- Vareta de vidro;

- Balança;

- Água Destilada com corante;

- Água corrente;

3. Procedimento

Calibração em volume do picnómetro:

- Pese o picnómetro vazio e bem seco e registe a temperatura ambiente;

- Encha-o de água destilada, até à primeira marca da escala e volte a pesá-lo;

- Em seguida, com a pipeta, vá acrescentando água destilada até à marca seguinte e pese-o novamente.

- Repita este procedimento até alcançar a última marca da escala;

Determinação experimental do coeficiente de expansão térmica volumétrica de líquidos:

- Encha o picnómetro de água destilada até à primeira marca e meça a temperatura ambiente;

- Coloque água da torneira a aquecer no beaker;

- Ponha água da torneira no calorímetro (pouco mais de metade da capacidade total do recipiente) a uma temperatura de, aproximadamente, 3°C acima da temperatura ambiente usando a água que colocou previamente a aquecer;

- Introduza o picnómetro no calorímetro, espere que se atinja o equilíbrio térmico e meça a temperatura e o correspondente aumento de volume do líquido;

- Repita este procedimento até a temperatura da água atingir 50°C;

4. Apresentação dos dados

Calibração volumétrica do picnómetro:

Temperatura ambiente: 24ºC

ρ: 997,10 = 0,99710 k/m^-3

massa do picnómetro vazio: 47,59 g

Sabendo que V = m/ρ

Cálculo do coeficiente de expansão térmica volumétrica de líquidos:

5. Análise de dados

Calibração volumétrica do picnómetro:

Declive = 0.84749

Incerteza do Declive = 0.004924

Ordenada de Origem = 52,99412

Incerteza da Ordenada de Origem = 0,026288

R^2 = 0,973702

Erro médio na previsão de Y: 0,044727

Estatística F = 296,1999

Graus de Liberdade para a estatística F: 8

Soma quadrados da regressão: 0,592545

Soma quadrado dos residuais: 0,016004

Cálculo do coeficiente de expansão térmica volumétrica de líquidos:

A experiência teve como objetivo determinar o coeficiente de expansão térmica volumétrica da água através da calibração de um picnómetro e da medição da variação de volume em função da temperatura. A calibração volumétrica, resultou num declive de 0,84749 e numa ordenada na origem de 52,99412, com um coeficiente de determinação R^2 = 0,973702, o que indica um bom ajuste linear. Na segunda fase, a regressão linear entre o volume e a temperatura forneceu um declive de 0,018086, com uma incerteza de 0,001460. Utilizando este valor e a ordenada de origem da calibração, o coeficiente de expansão térmica foi determinado obtendo-se 0,000341292 e uma incerteza de 2,7553* 10^{-5}.

A análise de consistência, realizada através da propagação de incertezas, resultou num intervalo de confiança de [0,0003137, 0,0003688]. O valor de referência, 0,000427, não se encontra dentro deste intervalo, o que demonstra que o resultado experimental é inconsistente com o valor esperado. Esta discrepância traduz-se num erro relativo percentual de 20,07%. Tendo este erro percentual, o nosso grupo pode concluir que durante a realização da experiência houve erros instrumentais e um possível erro pessoal.

Para melhora da precisão, o nosso grupo acha que poderia ter sido usado uma balança mais bem calibrada, pois na realização da experiência a balança não costumava “fixar” num valor, o que pode prejudicou na determinação do valor da massa do picnómetro necessário. O nosso grupo também acredita que durante a realização da experiência, não garantimos o rigor e a precisão suficientes em todas as etapas do procedimento, resultando numa acumulação de erros procedimentais que contribuíram para o desvio final.

6. Discussão